Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop Numune Kabul Kriterleri Patojen özellik taşıyan numuneler (bakteri , virüs vb.) mikroskopi laboratuvarına kabul edilmez. İnsan ve çevre sağlığı açısından risk taşıyan örnekler hakkında detaylı ön bilgi sağlamak analize başvuran müşterinin sorumluluğundadır. Numunenin Moleküler Biyoloji Ve Biyoteknoloji Ar-Ge Merkezi’ne getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu, müşteriye aittir. Canlı hücre görüntülemelerinde DKL’ye ait çoklu gaz etüvü cihazı ile ilgili formlar doldurulduktan sonra analiz bedeli ödenerek çoklu gaz etüvü cihazı kullanılabilir. Örnek taşıyıcılar lam/lamel, 6/24/96 kuyucuklu plaka ve 35 mm petri kapları olabilir. Lam ve lamel ile yapılacak gözlemlerde “mounting” işlemi müşteri tarafından analize gelmeden yapılmalıdır. Çalışma ile ilgili negatif ve pozitif kontroller müşteri tarafından sağlanır. Hücre sabitleme (Fixation) gerektiren çalışmalarda bu prosedür müşteri tarafından analize gelmeden önce gerçekleştirilir. Floroforlar ışığa duyarlı olduğu için numunelerin ışık geçirmeyecek şekilde muhafaza edilmesi gerekir. Çatlak, kırık yada temiz bir görünüme sahip olmayan örnek taşıyıcılar numunenin özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmeyecektir. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir Kullanılan floforların uyarım ve emisyon dalgaboyu aralıkları ve maksimumları analize başvuran müşteri tarafından laboratuvar ve deney sorumlusuna bildirmelidir. Uzun süreli analizler sonucu karanlığa bağlı göz yorgunluğu ve artan oda sıcaklığına bağlı olarak çalışma süresi konfokal mikroskopta günlük 4 saat olarak limitlenmiştir. Analiz öncesi deney istek formu doldurulmuş olmalıdır ve numune ile birlikte getirilmelidir. Yağ immersion gerektiren tipik bir örneğin ortalama analiz süresi 15 dakikadır. İletişim için mlabmkl@metu.edu.tr adresi kullanılabilir.